# Inspección de extintores

Inspección de los extintores de un sector de [nombre del sitio], uno por uno. Cada extintor se contesta mirándolo. Las fechas se copian de la etiqueta del propio extintor. Lo que no conforma se anota en los hallazgos.

| Sitio: |  | Sector: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: |  | Cantidad de extintores del sector: |
| Frecuencia de inspección establecida: |  | Inspeccionó: |

# Extintores del sector

1. Extintores inspeccionados
        Una fila por extintor. Las fechas de carga y de prueba hidráulica se copian de la etiqueta tal como figuran. En Resultado, escriba Conforme o No conforme.

| Nº | Ubicación | Tipo | Última carga | Próxima carga | Prueba hidráulica | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ubicación y señalización

| 2 | Todos los extintores están en su lugar asignado | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones: |
| --- | --- | --- |
| 3 | Cada extintor está colgado o apoyado de forma firme y a una altura accesible | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 4 | Cada extintor tiene su señal visible desde donde se lo busca | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |

# Acceso

| 5 | El acceso a cada extintor está despejado, sin materiales ni equipos delante | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones: |
| --- | --- | --- |
| 6 | La señal y el extintor no están tapados por mercadería, cortinas ni estanterías | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |

# Estado de cada extintor

| 7 | El manómetro marca en la zona de uso, en los extintores que lo tienen | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones: |
| --- | --- | --- |
| 8 | El precinto y el pasador están intactos | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 9 | La manguera y la boquilla no tienen fisuras, resecamiento ni obstrucciones | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones: |
| 10 | El cuerpo no tiene golpes, corrosión ni pérdidas | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones: |
| 11 | La etiqueta es legible y las instrucciones de uso se leen | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 12 | El extintor es del tipo que corresponde al riesgo del sector | ○ Sí ○ No ○ Sin verificar |

# Resultado

| 13 | Resultado general del sector | ○ Todos conformes ○ Con observaciones ○ Hay extintores a retirar o reemplazar |
| --- | --- | --- |
| 14 | Fecha de la próxima inspección | ____ / ____ / ________ |

# Hallazgos

15. Extintores que no conforman (opcional)
        Una fila por extintor: cuál es, qué se vio, si se retira, qué se hizo o con cuál se lo reemplazó, y para cuándo.

| Nº | Qué se vio | Se retira (Sí o No) | Qué se hizo o reemplazo | Para el |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | ¿Quedó algún sector sin protección hasta reemplazar? | ○ Sí ○ No ○ No hubo hallazgos |
| --- | --- | --- |
| 17 | Quién fue avisado (opcional) |  |

Esta lista no reemplaza lo que el fabricante o el proveedor del servicio indican para cada extintor. Cuando se corrige un hallazgo se hace una inspección nueva en otra hoja; esta no se corrige.

| Inspeccionó (firma y aclaración) |  | Responsable del sector (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |