# Permiso de bloqueo y etiquetado para contratistas

[Razón social de la empresa] autoriza con este permiso la intervención del equipo indicado, con todas sus energías aisladas, bloqueadas y etiquetadas. Cada persona que interviene pone su propio candado, guarda su llave y lo retira ella misma. Nadie presta, corta ni retira un candado ajeno, salvo con el procedimiento escrito de la empresa. El permiso no autoriza nada hasta la última firma y no se corrige una vez firmado.

| Contratista: |  | Sitio: |
| --- | --- | --- |
| Equipo o instalación que se bloquea: |  | Tarea: |
| Desde (fecha y hora): |  | Hasta (fecha y hora): |

# Pedido

## El equipo y las personas

| 1 | Procedimiento de bloqueo del equipo, con sus puntos de aislamiento identificados | ○ Existe y está adjunto ○ No existe |
| --- | --- | --- |
| 2 | Responsable de la planta que entrega el equipo |  |
| 3 | Responsable del contratista que controla a su equipo |  |

4. Personas que intervienen el equipo

| Apellido y nombre | DNI | Capacitación en bloqueo y riesgo eléctrico | Habilitación para la tarea |
| --- | --- | --- | --- |

| 5 | Elementos de protección y herramientas Los guantes dieléctricos, de la clase que corresponde a la tensión. El detector, adecuado a la instalación y en condiciones. | ☐ Guantes dieléctricos ☐ Protección facial ☐ Ropa adecuada ☐ Casco ☐ Calzado de seguridad ☐ Candado personal, con nombre y empresa ☐ Etiqueta personal ☐ Detector de tensión Observaciones: |
| --- | --- | --- |

## Fuentes de energía a aislar

6. Una fila por cada fuente del equipo.
        Eléctrica, neumática, hidráulica, vapor, gravedad, resortes, térmica o química de cañerías. Incluya fuentes de retorno, generadores y capacitores.

| Energía | Punto de aislamiento | Dispositivo de bloqueo | Energía residual |
| --- | --- | --- | --- |

# Liberación

## Cortar y bloquear

| 1 | ¿Se cortaron todas las fuentes de la tabla anterior y se bloquearon los dispositivos de corte con candado y etiqueta? | ○ Sí ○ No |
| --- | --- | --- |
| 2 | ¿La planta puso su candado de operación y el contratista entregó el suyo a cada persona? | ○ Sí ○ No |

3. Candados puestos, uno por persona

| Apellido y nombre | Punto o caja de bloqueo | N° de candado | Hora |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | ¿El responsable del contratista controló que todos los de su equipo pusieron su candado? | ○ Sí ○ No |
| --- | --- | --- |

## Energía residual y verificación

| 5 | ¿Se descargó o se purgó la energía residual (aire, aceite, resortes, cargas suspendidas)? | ○ Sí ○ No ○ No aplica Observaciones: |
| --- | --- | --- |
| 6 | Se intentó arrancar el equipo con su comando y no arrancó (prueba de energía cero), y el comando volvió a la posición de apagado. | ○ Sí ○ No |

7. Verificación de ausencia de tensión, con un detector probado antes y después

| Punto verificado | Detector (N° de serie) | Hora | Verificó |
| --- | --- | --- | --- |

| 8 | ¿Se puso a tierra y en cortocircuito, cuando la instalación lo requiere? | ○ Sí ○ No ○ No aplica |
| --- | --- | --- |
| 9 | ¿La zona de trabajo está señalizada y delimitada? | ○ Sí ○ No |

Quienes firman declaran que el equipo está sin energía y bloqueado, que se verificó la ausencia de energía, que conocen los puntos de aislamiento y que no retirarán un candado que no sea el suyo.

| Quien confecciona el permiso (firma y aclaración) |  | Operación de la planta (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |

| Seguridad e Higiene (firma y aclaración) |  | Responsable del contratista (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |

| Personal involucrado (firma y aclaración) |  | Personal involucrado (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |

| Personal involucrado (firma y aclaración) |  | Personal involucrado (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |

# Cierre

## Durante el trabajo

1. Cambios de turno y candados retirados

| Apellido y nombre | Candado puesto (hora) | Candado retirado (hora) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | Si el turno cambió, los que entraron pusieron sus candados antes de que los que salían retiraran los suyos. | ○ Sí ○ No ○ No hubo cambio |
| --- | --- | --- |

## Al terminar

| 3 | El trabajo terminó, se retiraron las herramientas y las puestas a tierra, se volvieron a colocar las protecciones del equipo y todas las personas están fuera del equipo y de su zona. | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| --- | --- | --- |
| 4 | Cada persona retiró su propio candado y el último fue el de la planta. | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 5 | La planta recorrió el equipo, avisó a las personas del área y lo devolvió a servicio. | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 6 | Hora de la devolución a servicio | ____ : ____ |

| Quien cierra el permiso |  |  |
| --- | --- | --- |